**Popis produktu**

pasívny infračervený (PIR) senzor

na vonkajšie použitie – IP44

uhol dosahu: 180°

dosah: 12 m

nastaviteľná citlivosť svetla

nastaviteľný čas fungovania: od 10±5 s – do 4±1 min

nastaviteľný výkon: max. 1000 W

220-240 V~ / 50 Hz