**Popis produktu**

lokálne klimatizačné zariadenie

do miestnosti s rozlohou 26 m2

4 režimy: chladenie, ventilátor, odvlhčovanie, kúrenie

časovač za- a vypnutia (24 h)

všetky funkcie na diaľkové ovládanie

dá sa ovládať na diaľku telefónom pomocou aplikácie Smart Life (WiFi 2,4 GHz)

prehľadný ovládací panel

hadica pre odvod vody je príslušenstvom

chladiaci výkon 3,5 kW / 12000 BTU / h

kúriaci výkon 3,3 kW / 12000 BTU/h

maximálny výkon odvlhčovania 36 l /24 h

hlučnosť: 65 dB(A)

chladiace médium: R290

napájanie diaľkového ovládača: 2 x AAA (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom)

napájanie: 220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W

rozmery: 44 x 82 x 35 cm

hmotnosť: netto 27 kg