**Popis produktu**

pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na použitie!

lokálne klimatizačné zariadenie

do miestnosti s rozlohou 26 m2

3 režimy: chladenie, odvlhčovanie, vetranie

časovač za- a vypnutia (24 h)

všetky funkcie na diaľkové ovládanie

prehľadný ovládací panel

hadica pre odvod vody je príslušenstvom

chladiaci výkon 3,5 kW / 12000 BTU / h

maximálny výkon odvlhčovania 36 l /24 h

hlučnosť: 65 dB(A)

chladiace médium: R290

220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W

rozmery: 44 x 82 x 35 cm

hmotnosť: netto 27 kg

diaľkový ovládač: 2 x AAA (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom)