Popis produktu

meranie saturácie kyslíka v krvi (SpO2) a pulzu

pripína sa na špičku prsta, kompaktný výrobok

rýchle meranie

jednoduché odčítanie farebného displeja

nastaviteľný smer zobrazenia

stĺpový graf pulzu a pletizmografická krivka

automatické vypnutie po 8 s

závesná šnúra na krk je príslušenstvom

rozsah merania: SpO2: 70% - 99%, pulz: 30 - 240

napájanie: 2 x 1,5 (AAA) batéria, je príslušenstvom

rozmery: 60 x 35 x 35 mm