**Popis produktu**

bezdrôtový

vysiela alarm v prípade prasknutia potrubia

batériové prevedenie, nevyžaduje sieťový zdroj

ZigBee 3.0

napájanie: 1 x CR2032 (gombíková batéria)

rozmery: ∅58 x 31 mm