**Popis produktu**

podľa štandardu EN 50291-1:2018

elektrochemický senzor

testovací režim

zobrazenie konca životnosti prístroja

testovacie tlačidlo

napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, vymeniteľná, je príslušenstvom

predpokladaná životnosť prístroja: 10 rokov

predpokladaná životnosť batérie: cca. 2 roky

zobrazenie konca životnosti batérie

alarm: 85 dB(A) z 3 metrov

rozmery: 140 x 70 x 28 mm

hmotnosť: 153 g