**Popis produktu**

podľa štandardu EN 50291-1:2018

kompatibilný s Tuya Smart a Smart Life

Wi-Fi pripojenie: 802.11 b/g/n, 2,412-2,472 GHz

elektrochemický senzor

testovací režim

zobrazenie konca životnosti prístroja

testovacie tlačidlo

napájanie: 1 x 3 V (CR123A) batéria, vymeniteľná, je príslušenstvom

predpokladaná životnosť prístroja: 10 rokov

predpokladaná životnosť batérie: cca. 5 rokov

zobrazenie konca životnosti batérie

alarm: 85 dB(A) z 3 metrov

rozmery: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm

hmotnosť: 110 g