**Popis produktu**

veľ ký LCD displej

systolický krvný tlak: 60 mmHG ~ 260 mmHG

diastolický krvný tlak: 30 mmHG ~ 200 mmHG

pulz: 30-180 úder/min.

120 pamäťových miest, v 2 skupinách

automatické vypnutie

manžeta (obvod ramena): 22-36 cm

napájanie: 4 x AA (1,5 V) batéria, je príslušenstvom

adaptér nie je príslušenstvom, odporúčaný adaptér MW MB 10

hmotnosť prístroja: ~ 382 g (bez batérií)

rozmery: ~ 148 x 100 x 56 cm