**Popis produktu**

ekologické chladiace médium, R290

odvlhčovací výkon 20 l / 24 h (30 °C, RH: 80 %)

12 l / 24 h (27 °C, RH: 60 %)

odporúčaná veľkosť miestnosti: 20 – 30 m2

4 režimy (odvlhčovanie, noc, sušenie bielizne, inteligentný režim)

diaľkové ovládanie cez telefón s aplikáciou TUYA Smart (WiFi 2,4 GHz)

zobrazenie aktuálnej relatívnej vlhkosti

nastaviteľná požadovaná vlhkosť (25 % – 80 % RH)

funkcia negatívnych iónov

1 – 24 h, hodinovo nastaviteľný časovač za- alebo vypnutia

5,5 l nádrž na vodu, ikona plnej nádrže na vodu

príslušenstvo, voliteľná odtoková trubica (30 cm)

detská poistka

jednoduché premiestňovanie na kolieskach

držiak kábla

prietok vzduchu: 200 m3/h

hlučnosť: 45 dB(A)

hmotnosť: 15 kg

POZOR! Zariadenie je naplnené propánom (R290). Zariadenie sa smie inštalovať, používať a skladovať iba v miestnosti s podlahovou plochou najmenej 4 m2!

Pozor! Nebezpečenstvo požiaru!