**Popis produktu**

presnosť merania: +/- 0,1 °C

zvuková signalizácia po ukončení merania

LCD displej, jednoduché a rýchle odčítanie

pamäť: zobrazenie hodnoty posledného merania

puzdro pre bezpečné a hygienické skladovanie

napájanie: 1 x 1,5 V (LR41) gombíková batéria, je príslušenstvom