**Popis produktu**

podľa štandardu EN 50291-1

elektrochemický senzor

pamäť poplachu: signalizuje, keď bol detektor CO predtým aktivovaný

testovací režim detektora CO

voliteľná testovacia hlasitosť

funkcia stlmenia zvuku

signalizácia slabej batérie, ktorú je možné vypnúť na 8 hodín

signalizácia konca životnosti

napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, vymeniteľné (2 ks sú príslušenstvom)

prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C

prípustná relatívna vlhkosť: 25 - 95 %

predpokladaná životnosť prístroja: 10 rokov

záruka: 3 roky

rozmery: 12 x 7,3 x 3,5 cm