**Popis produktu**

možnosť montáže na stenu

na vonkajšie a vnútorné použitie

10 W, 800 lm

SMD LED

napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz

rozmery: 110 x 110 x 90 mm

Svetelný zdroj LED vo svietidle sa nedá vymeniť.

Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.