**Popis produktu**

možnosť montáže na stenu

na vonkajšie a vnútorné použitie

100 W, 8200 lm

SMD LED

napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz

rozmery: 280 x 225 x 155 mm

Svetelný zdroj LED vo svietidle sa nedá vymeniť.

Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie