**Popis produktu**

nastaviteľná výška: 0,8 – 1,7 m

na vonkajšie a vnútorné použitie

2 x 30 W LED (SMD)

2 x 2400 lm svietivosť

dĺžka napájacieho kábla: 2,1 m

napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz

rozmery: 0,7 x 0,8 x 0,8-1,7 m

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.

Toto svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.