**Popis produktu**

LED reflektor je odolný voči poveternostným podmienkam, má napájanie na solárnu batériu a zabudovaný akumulátor s veľkou kapacitou. V tme svietia predné a zadné LED v úspornom režime (3%), v prípade detekcii pohybu svietivosť sa zvýši na 100%.

výkon: 1,5 W (10 x SMD2835, 8 predných + 2 zadné)

svietivosť: 200 lm (vpredu 6000 K studená biela, vzadu 3000 K teplá biela)

akumulátor: 1 x 1200 mAh Li-ion, 3,7 V; nevymeniteľný

PIR senzor pohybu (120° / 6 m)

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.