Popis produktu

112 ks SMD LED

2000 lm

možnosť voľby teploty farieb: 3000K, 6000K

detekčný uhol senzora pohybu PIR 120°, vzdialenosť 6 m

240° nastaviteľná hlava svietidla

cez deň sa nabíja, v noci svieti

2 režimy:

Nepretržité osvetlenie pri 60 % svietivosti počas 5 hodín, potom prepnutie do režimu snímača

Režim snímača: 100 % svietivosť pri detekcii pohybu, potom 5 % svietivosť po 30 sekundách

materiál: anti-UV plast, požiarna odolnosť V0

IP65: ochrana voči tryskajúcej vode (zo všetkých strán)

zabudovaná 32700 LiFePO4 akumulátor 3,2 V 6000 mAh, 19,2 W

výkon solárneho panelu: 6 W

upevňovacie prvky sú príslušenstvom