**Popis produktu**

negatívny, biely LCD displej

symboly predpovede počasia

vnútorná teplota a vlhkosť

vonkajšia teplota a vlhkosť, s bezdrôtovým senzorom

433,92 MHz vonkajší senzor teploty a vlhkosti vzduchu,

dosah max. 60 m na otvorenom teréne

sledovanie max. 3 vonkajších jednotiek (1 ks je príslušenstvom; HCKK 08)

výpočet trendu teplôt

digitálne hodiny, kalendár

12/24 hod. zobrazenie času

2 budenia, nastaviteľná dĺžka opakovaného budenia (3 – 20 min.)

poplach vonkajšej, vnútornej teploty vzduchu

jednoduché uvedenie do prevádzky

napájanie: meteostanice: sieťový adaptér je príslušenstvom

alebo 3 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom

vonkajšieho senzora: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom

rozmery: 210 x 138 x 22 (60) mm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.