**Descriere produs**

3 prize cu împământare dotate cu protecție copii

oțel inoxidabil

poate fi fixat orizontal sau vertical pe pereți, în colțuri, sub dulapuri superioare

fixare cu scai autoadeziv sau șuruburi (șurubul nu este inclus)

2 x USB: 5 V / max. 2,4 A TOTAL

dimensiune: 5,8 x 28,2 x 10,5 cm

250 V~ / 50 HZ / max. 16 A / max. 3680 W

Poate fi conectat numai cu cablu de 3 x 1,5 mm2!