**Popis produktu**

Prístroj je určený na osvieženie, ochladenie vzduchu v uzavretom priestore. Nie je vhodný na významné zníženie teploty vzduchu v miestnosti.

Pomocou odparovania studenej vody ochladzuje vzduch prúdiaci cez prístroj, takto zabezpečí svieži, príjemný pocit. Rýchlosť prúdenia vzduchu zabezpečí ventilátor s 3 stupňami rýchlosti, rozptýlenie vzduchu zabezpečia zaa vypnuteľné lamely.

zabudovaná nádrž na vodu (3L)

príslušenstvom sú chladiace vložky (LH301A)

vymeniteľná odparovacia vložka (LH301T)

regulovateľný výkon ventilátora (3 stupne)

zapínateľná oscilácia lamiel

ergonomický držiak

manipulovateľný pomocou koliesok, možnosť kolieska zabrzdiť

hlučnosť LWA = 58,5 dB (A)

napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / 80 W

rozmery: 25 x 58 x 28 cm

hmotnosť v prázdnom stave: 3,7 kg