**Popis produktu**

dokonale nahradí 595 x 595 mm panelové svietidlo

masívne hliníkové telo

spotreba: 36 W, svietivosť: 4500 lm

LED driver je príslušenstvom

mimoriadne jednoduchá montáž do kazetového stropu

dá sa montovať zavesením, 4 x 60 cm sada lán je príslušenstvom

Neobsahuje radovú svorku. Inštalácia môže vyžadovať radu odborníka.

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.

Toto svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.