**Popis produktu**

základná šošovka + sklopiteľná dvojitá šošovka + otočná šošovka

kombináciou šošoviek možno dosiahnuť 3 druhy zväčšenia: x 1,8/x 2,6/x 5,8

vrstva proti poškriabaniu na šošovkách

LED svietidlo možno nakloniť hore a dole a do strán

LED svietidlo je odnímateľné, možno použiť aj ako manuálny zdroj svetla

masívne, ručne stlačiteľné kovové nastavovacie skrutky

plastový popruh nastaviteľný podľa veľkosti hlavy

napájanie: 2 x AAA (1,5 V) batéria, nie je príslušenstvom

hmotnosť: 196 g