**Popis produktu**

1,5 m

s pocínovaným koncom

2 x 0,75 mm2 sieťový kábel

250 V~/2,5 A/500 W