**Popis produktu**

Vhodný na ochranu domácich spotrebičov

Ochrana pred prepätím do 23000 A

6 Schuko zásuvky s detskou poistkou

Vypínač

Prevedenie s možnosťou zavesenia na stenu

Pre vnútorné použitie (IP20)

Zabudovaná poistka (5 A)

2 m H05VV-F 3G1.5 mm2 kábel

250 V ~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W