**Popis produktu**

na vonkajšie a vnútorné použitie

odolný, elastický kryt

svietivosť: 2000 lm

prirodzená 4000 K farba svetla

ochrana voči tryskajúcej vode zo všetkých smerov: IP65

napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz / 18 W

rozmery: 165,8 x 160 x 58 mm

biela

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.