**Popis produktu**

svietivosť: 3400 lm

voliteľná teplota farieb: 3000K, 4000K, 6500K

3 voliteľné svietivosti: 100%, 50%, 10%

na vnútorné použitie

napájanie: 180-240 V~ 50/60 Hz 32 W

CRI: 81,9

upevňovacie prvky sú príslušenstvom

rozmery: ø400 x 25 mm

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.

Toto svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie.

Neobsahuje radovú svorku. Pri inštalácii požiadajte o pomoc odborníka!!