**Popis produktu**

svietivosť: 1200 lm

teplota farby: 4000 K

na vnútorné a vonkajšie použitie

chránené proti striekajúcej vode zo všetkých strán: IP54

CRI: 80

upevňovacie prvky sú príslušenstvom

napájanie: 220-240 V~ 50-60 Hz 18 W

rozmery: 20 x 9,9 x 5 cm

hmotnosť: 121 g

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.

Svietidlo nie je vhodné na zvýrazňujúce osvetlenie..

Neobsahuje radovú svorku. Montáž zverte do rúk

odborníka!