**Descriere produs**

Putere maximă de încălzire: 3000 W

2 niveluri de încălzire: 1500 W / 3000 W

Debit de aer: 540 m³/oră

Termostat mecanic

Carcasă metalică durabilă

Protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă

Protecție împotriva supraîncălzirii

Alimentare: 230 V ~/ 50 Hz

Cablu de alimentare și priză incluse

Greutate: 6,5 kg