**Descriere produs**

Ideal pentru centrale convenționale și combinate, la încălzire în pardoseală și încălzire pe zone.

programare pe 7 zile

salvare max. 6 timpi și temperaturi pe zi

ecran LCD cu lumină de fundal

schimbare automată fus orar iarnă/vară

memorie integrată pentru programe

funcți extra: concediu, party, zi liberă, control răcire

setare protecție anti-îngheț integrat (5 C)

releu de cuplare: 24…230 V / 3 A rez / 1 A ind.

alimentare termostat: 2 x baterii 1,5 V (AA), incluse

alimentare releu de cuplare: 230 V / 50 Hz