**Popis produktu**

3 prevádzkové režimy (manuálny / podľa programu / neprítomnosť)

4 programovateľné spínacie body/deň

presnosť 0,5 °C

detekcia otvorenia okna a funkcia ochrany proti mrazu

možno namontovať na stenu pomocou priložených skrutiek

napájanie: 2 x 1,5V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom

rozmery: 135 x 87,5 x 23,2 mm