**Popis produktu**

funkcia stabilizátora napätia, pre vstupné sieťové napätie 140 – 275 V ~

1000 VA zdanlivý výkon

700 W účinný výkon

funkcia inverter a UPS nepretržitého napájania vďaka pripojiteľnému 12 V akumulátoru

nabíjačka akumulátora, 10 A nabíjací prúd

odporúčaná kapacita akumulátora: min. 40 Ah

vyrobí napätie zhodné so sieťovým napätím (Pure Sine)

2 uzemnené GS pripojovacie zásuvky

dĺžka sieťového kábla: 78 cm

dĺžka pripájacích káblov akumulátora: 72 cm

rozmery: 14,5 x 17 x 34 cm